## Zusammenfassung
Lastprofil | Anzahl | Waermebedarf [MWh/a] | DN | Anzahl Hausanschluesse | Hausanschlusslaenge [m] | Trassenlaenge [m] | Verlust [MWh/a] | Vorlauftemp [°C] | Ruecklauftemp [°C] | Max. Leistung (inkl. GLF) [MW] | GLF

## Rohrpreise
Die nachstehenden Richtpreise basieren auf folgenden Grundlagen:
- Rohrleitungsbau (Lieferung und Montage von Fernwärmeleitungen) im bauseits erstellten Rohrgraben
- Max. Dauerbetriebstemperatur: 80°C - Spreizung 20 K (TVL - TRL)
- Mischverlegung PEX / KMR
- DN 20 - 65 ==> PEX-Doppelrohr
- DN 80 - 100 ==> PEX-Einzelrohr
- DN 100 - 300 ==> KMR-Einzelrohr
- Preisbasis gültig bis 31.12.2024 (es ist mit einem jährlichen Teuerungszuschlag in Höhe von 8% zu rechnen)
- Auswertung von realisierten Projekten in Bestandsgebieten (innerorts von Gemeinden bis 10.000 Einwohnern)
- ausgewerteter Datenbestand umfasst 6 Projekte mit insgesamt 29 km Haupt-/ Stichleitungen und 656 Hausanschlüssen
Quelle: RWT Jagdt GmbH & Co. KG, Nottuln
Trassenmeterpreis für Haupt- u. Stichleitungen inkl. aller Form- u. Verbindungsstücke u. Nachisolierung (ohne T-Abzweige für HA)
Rohrpreise für Standard - Dämmung (Vor- und Rücklauf)
PEX* / KMR**
(Dimension Mediumrohr) | Trassenmeter | ø Trassenmeterpreis (Standard-Dämmung) | Gesamtpreis | Typ
DN 25 (PEX 32*2,9mm)* | 0 | 69 | 0 | DUO
DN 32 (PEX 40*3,7mm)* | 0 | 75 | 0 | DUO
DN 40 (PEX 50*4,6mm)* | 0 | 95 | 0 | DUO
DN 50 (PEX 63*5,8mm)* | 0 | 126 | 0 | DUO
DN 65 (PEX 75*6,8mm)* | 0 | 185 | 0 | DUO
DN 80 (PEX 90*8,2mm)* | 0 | 237 | 0 | UNO
DN 100 (PEX 110*10mm)* | 0 | 284 | 0 | UNO
DN 100 (114,3*3,2mm)** | 0 | 315 | 0 | UNO
DN 125 (139,7*3,6mm)** | 0 | 387 | 0 | UNO
DN 150 (168,3*4,0mm)** | 0 | 417 | 0 | UNO
DN 200 (219,1*4,5mm)** | 0 | 559 | 0 | UNO
DN 250 (273,0*5,0mm)** | 0 | 803 | 0 | UNO
DN 300 (323,9*5,6mm)** | 0 | 996 | 0 | UNO
Summe | 0 |  | 0
Rohrpreise für verstärkte Dämmung (Vor- und Rücklauf)
PEX* / KMR**
(Dimension Mediumrohr) | Trassenmeter | ø Trassenmeterpreis (verstärkte-Dämmung) | Gesamtpreis | Typ
DN 25 (PEX 32*2,9mm)* | 0 | 78 | 0 | DUO
DN 32 (PEX 40*3,7mm)* | 0 | 85 | 0 | DUO
DN 40 (PEX 50*4,6mm)* | 0 | 108 | 0 | DUO
DN 50 (PEX 63*5,8mm)* | 0 | 143 | 0 | DUO
DN 65 (PEX 75*6,8mm)* | 0 | 210 | 0 | DUO
DN 80 (PEX 90*8,2mm)* | 0 | 266 | 0 | UNO
DN 100 (PEX 110*10mm)* | 0 | 319 | 0 | UNO
DN 100 (114,3*3,2mm)** | 0 | 356 | 0 | UNO
DN 125 (139,7*3,6mm)** | 0 | 434 | 0 | UNO
DN 150 (168,3*4,0mm)** | 0 | 472 | 0 | UNO
DN 200 (219,1*4,5mm)** | 0 | 632 | 0 | UNO
DN 250 (273,0*5,0mm)** | 0 | 900 | 0 | UNO
DN 300 (323,9*5,6mm)** | 0 | 1126 | 0 | UNO
Summe | 0 |  | 0
Hausanschlusskosten bis 15m Anschlusslänge inkl. T-Abzweig. Kernbohrung, RRD, PAAG, AEK, KH
Hausanschlusskosten für Standard - Dämmung (Vor- und Rücklauf) |  |  |  |  | Mehr-/Minderpreis für Hausanschlusslängen +/- 1 Meter
(Dimension Mediumrohr) | Anzahl | ø Hausanschlusskosten | Gesamtpreis |  | PEX | Standard Dämmung | Zusatzlänge | Zusatzkosten
DN 20 (PEX 25*2,3mm)* | 0 | 3560 | 0 |  | DN 20 (PEX 25*2,3mm)* | 49 | 0 | 0
DN 25 (PEX 32*2,9mm)* | 0 | 3850 | 0 |  | DN 25 (PEX 32*2,9mm)* | 54 | 0 | 0
DN 32 (PEX 40*3,7mm)* | 0 | 4120 | 0 |  | DN 32 (PEX 40*3,7mm)* | 63 | 0 | 0
DN 40 (PEX 50*4,6mm)* | 0 | 4800 | 0 |  | DN 40 (PEX 50*4,6mm)* | 81 | 0 | 0
DN 50 (PEX 63*5,8mm)* | 0 | 5580 | 0 |  | DN 50 (PEX 63*5,8mm)* | 107 | 0 | 0
DN 65 (PEX 75*6,8mm)* | 0 | 7200 | 0 |  | DN 65 (PEX 75*6,8mm)* | 155 | 0 | 0
DN 80 (PEX 90*8,2mm)* | 0 | 9690 | 0 |  | DN 80 (PEX 90*8,2mm)* | 183 | 0 | 0
Summe | 0 |  | 0 |  | Summe |  |  | 0
Hausanschlusskosten für Verstärkte Dämmung (Vor- und Rücklauf) |  |  |  |  | Mehr-/Minderpreis für Hausanschlusslängen +/- 1 Meter
(Dimension Mediumrohr) | Anzahl | ø Hausanschlusskosten | Gesamtpreis |  | PEX | Verstärkte Dämmung | Zusatzlänge | Zusatzkosten
DN 20 (PEX 25*2,3mm)* | 0 | 3860 | 0 |  | DN 20 (PEX 25*2,3mm)* | 55 | 0 | 0
DN 25 (PEX 32*2,9mm)* | 0 | 3940 | 0 |  | DN 25 (PEX 32*2,9mm)* | 61 | 0 | 0
DN 32 (PEX 40*3,7mm)* | 0 | 4230 | 0 |  | DN 32 (PEX 40*3,7mm)* | 71 | 0 | 0
DN 40 (PEX 50*4,6mm)* | 0 | 4950 | 0 |  | DN 40 (PEX 50*4,6mm)* | 91 | 0 | 0
DN 50 (PEX 63*5,8mm)* | 0 | 6480 | 0 |  | DN 50 (PEX 63*5,8mm)* | 120 | 0 | 0
DN 65 (PEX 75*6,8mm)* | 0 | 7480 | 0 |  | DN 65 (PEX 75*6,8mm)* | 174 | 0 | 0
DN 80 (PEX 90*8,2mm)* | 0 | 10020 | 0 |  | DN 80 (PEX 90*8,2mm)* | 205 | 0 | 0
Summe | 0 |  | 0 |  | Summe |  |  | 0
Leistung nach Dimension im Verhältnis zur Wärmespreizung (max. Leistung für PEX mit "R-Wert = 200Pa/m" )
Fernwärmeübergabestation
Haus-Übergabestation inkl. Visulisierungs-Software | Anzahl | ø Investitionskosten | Gesamtpreis
Summe |  | 0 | 0
Bemerkungen:
Hausübergabestationen können vom Anschaffungspreis stark variieren. Von 4000 - 8000€ liegt ein beispielhaftes Preisspektrum. Hierbei handelt es sich um einen groben Mittelwert.
Summe Investitionskosten Rohrbau - Standarddämmung |  |  | 0
Summe Investitionskosten Rohrbau - Verstärkte Dämmung |  |  | 0
Referenz: Interne Datenerhebung über ⌀-Trassenmeter-, Hausanschlusspreise, gemessen anhand von Referenzprojekte in NRW und Niedersachsen - RWT Jagdt GmbH & Co. Kg